## A YANI
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO A YANI
Tgl Update |  | : JULI 2020
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | DIESEL | VOLVO | TAD 1641 GE | 2016033979 | 642 | 642 | GENERATOR | OK | 2009
2 | GENERATOR | LEROY SOMER | LSA 47.2M7 J 6/4 | 23367007 | 500 | 233 | PRKT | OK | 2009
3 | TRAFO TM | UNINDO | 35303 | 800180B | 630 | 630 | STO. A.YANI | OK | 1993
4 | CAPACITOR BANK | LOKAL | - | OTOMATIS | 120 | 120 | PRKT & PEN | OK
| AMF | LOKAL | - | - | 500 | 500 | GENSET | OK
| MDP | LOKAL | - | AUTOLOADING | 1000 | 300 | PERANGKAT | OK
|  | LOKAL | - | AUTOLOADING | 400 | 50 | RECT.DSLAM & PEN | OK
5 | BATTERY 5 SOURCE-1 | HAGEN | 24OPzS3000 | - | 3000 |  | IP POP /GPON | OK | 1996
| BATTERY 1 SOURCE-1 | BAE | 16OPzS2000 | - | 2000 |  | IP POP /GPON | OK | 2003
| BATTERY 2 SOURCE-1 | BAE | 12OPzS1500 | - | 1500 |  | IP POP /GPON | OK | 2003
| BATTERY 3 SOURCE-1 | VARTA | 10 OPzS 1000 | - | 1000 |  | IP POP /GPON | OK | 1993
| BATTERY 4 SOURCE-1 | VARTA | 10 OPzS 1000 | - | 1000 |  | IP POP /GPON | OK | 1993
| BATTERY 3 SOURCE-2 | VARTA | 15OPzS1875 | - | 1875 |  | IP POP /GPON | OK | 2005
| BATTERY 1 SOURCE-2 | FIAMM | 10 OPzS 1000 |  | 1000 |  | IP POP /GPON | OK | 2018
| BATTERY 2 SOURCE-2 | FIAMM | 10 OPzS 1000 |  | 1000 |  | IP POP /GPON | OK | 2018
| BATTERY STATER | GS | N200 | - | 2X200 |  | GENSET | OK | 2018-12-12
| AC PRESISI | CITEC | ESD36AAS | CDGES-17/0246 | 180000 | 180000 | IP POP | OK | 2017
|  | CITEC | ESD36AAS | CDGES-19/0275 | 180000 | 180000 | IP POP | OK | 2020
|  | CITEC | ESD36AAS | CDGES-19/0246 | 180000 | 180000 | IP POP | OK | 2020
|  | NATIONAL | CS-15ADV6 | 110021 | 126000 BTUH |  | IP POP | OK | 1994
|  | NATIONAL | H610CS15ADV6/CU8RV6 | 110024/110169 | 126000 BTUH |  | IP POP 2 | OK | 1994
|  | DAIKIN | FVY125LAVE3 | F002831 | 45000 BTUH |  | IP POP 2 | OK | 2009
|  | NATIONAL | CS8ADV6 | 110196 | 180000 BTUH |  | R. GPON | OK | 1996
|  | NATIONAL | CS8ADV6 | 110208 | 180000 BTUH |  | R. GPON | OK | 1996
|  | DAIKIN | FVY125LAVE4 | F000895 | 45000 BTUH |  | R.GPON | OK
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006393 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006376 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006392 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006410 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006421 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006453 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006390 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006406 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006433 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006436 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006411 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006435 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006389 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006424 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006439 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006446 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 10 CS 30003055 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 10 CS 30002513 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 10 CS 30002592 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051588 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051425 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051428 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 10 CS 30006442 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 10 CS49003871 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006440 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006438 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006370 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006408 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006366 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006449 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006450 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006402 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006456 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006401 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006445 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 25030017 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40052027 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051430 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051890 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051556 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051567 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40052012 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051568 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006447 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006371 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006430 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 12 CS 30006374 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 32021915 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 30003085 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051437 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051440 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051418 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051452 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051577 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051412 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051405 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051450 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051420 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-1 | LineAge Power | Modular | 11 CS 40051410 | 60 | 22.5 | IP POP /GPON | OK | 2013
| RECTIFIER SOURCE-2 | DELTA | Modular | - | 1200 | 67 | IP POP /GPON | OK | 2017
| RTU OSASE | Schneider | TwidoSuite Version 2.30 | 0 | 16 | 16 | STO | OK

## TJS
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO TANJUNGSARI
Tgl Update |  | : JULI 2020
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | PLN | PLN | 220/380VAC/3PH |  | 53 | 8 |  | OK | 1998
2 | DIESEL | BISMA | F5L413FR | 7010458 | 74 KW |  |  | OK | 1996
3 | GENERATOR | AVK | DKB42/80-TS | 2082258 | 80 KVA |  |  | OK | 1996
4 | AMF | DEEPSEA | 7320 MK-II |  |  |  |  | OK | 1996 | MODUL AMF
5 | ATS | MG | NS 400 N |  | 400 A |  | PLN | OK | 1996
| ATS | MG | NS 400 N |  | 400 A |  | GENSET | OK | 1996
6 | BATTERY STATER | GS | NS150 |  | 150 AH |  |  | OK | DES 2018
|  | GS | NS150 |  | 150 AH |  |  | OK | DES 2018
7 | BATTERY | VARTA | 8 OPzS 800 |  | 800 AH |  | SOURCE 1 | OK | 1995
|  | VARTA | 8 OPzS 800 |  | 800 AH |  | SOURCE 1 | OK | 1995
|  | VARTA | 4 OPzS 200 |  | 200 AH |  | SOURCE 2 | OK | 1995
|  | VARTA | 4 OPzS 200 |  | 200 AH |  | SOURCE 2 | OK | 1995
|  | HAGEN | 8 OPzS 800 |  | 800 AH |  | SOURCE 2 | OK | 1995
8 | RECTIFIER SOURCE-1 | ZTE | ZXDU 300 |  | 300 A |  | SOURCE 1 | OK | 2018 | 6 MODUL
9 | RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXDU 300 |  | 300 A |  | SOURCE 2 | OK | 2018 | 7 MODUL
10 | AC PRESISI | DAIKIN | FVY125LAVE3 | F002824 | 45.000 BTUH |  | R. RECT / METRO | OK
11 | AC SPLIT | DAIKIN | FT 60 BVF | E030922 | 24.000 BTUH |  | R. RECT / METRO | OK
|  | NATIONAL | CS-2403KH | 0140501378 | 18.000 BTUH |  | R. RECT / METRO | OK
13 | RTU OSASE | SCHENEIDER | TWIDOSUITE VER 2.3 |  |  |  |  | OK | 2014

## SMD
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO SUMEDANG
Tgl Update |  | : JULI 2020
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | PLN | PLN | 220/380 VAC/3PH | 535110947951 | 164 | 51 | STO SMD | OK | 1992
2 | DIESEL | PERKIN | 2006TWG2 | SGK06020241583 | 410 | 410 | GENERATOR | OK | 1997
3 | GENERATOR | STAMFORD | P330E | C30570/001 | 330 | 59 | PRKT & PEN | OK | 1997
| BATTERY STATER | GS | NS 200 |  | 2X200AH |  | GENSET | OK | 2020-10-12
4 | BATTERY SOURCE-2 | AN BATTERY | 12 OPzS 1500 | - | 1500 | 1500 | PERANGKAT | OK | 2007
| BATTERY SOURCE-1 | BAE | 6 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2007
| BATTERY SOURCE-1 | HAGEN | 6 OPZS 800 | - | 800 | 800 | PERANGKAT | OK | 1996
5 | AIR COND | LG | FN24LGS | 405 HACQ00100 | 24000 | 24000 | R. METRO/RECT/GPON | OK | 2014
|  | DAIKIN | FT 50 BVM | 4916730 | 24000 | 24000 | R. METRO/RECT/GPON | OK | 1996
|  | DAIKIN | FT 60 EBVE | 79001166 | 18000 | 18000 | R. METRO/RECT/GPON | OK | 1997
|  | DAIKIN | FT 60 EAVE | 6900153 | 24000 | 24000 | R. METRO/RECT/GPON | OK | 1997
|  | DAIKIN | FT 45 CVE |  | 18000 | 18000 | R RECTIFIER | NOK | 1997 | RUSAK
|  | DAIKIN | FT 60 BVM | E 030658 | 18000 | 18000 | R RECTIFIER | OK | 1997 | IDLE
|  | DAIKIN | R 60 EV1 9 | 5902556 | 24 | 24 | ex. R.DPG | NOK | 1996 | RUSAK
|  | DAIKIN | FT45AVE/R45EV1 | 6904728 | 18 | 18 | R.TRANSMISI | OK | 1992
DAIKIN
6 | MDP | LOKAL | AUTOLOADING | - | 600 | 150 | PRKT & PEN | OK | 1997
7 | SDP | LOKAL | - | - | 250 | 250 | RECTIFIER SIEMENS | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 100 | 100 | AC R.SENTRAL-1 | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 100 | 100 | AC R.RECTIFIER | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 100 | 100 | AC R.SENTRAL | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 63 | 0 | CADANGAN | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 40 | 40 | AC R.TRANSMISI | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 32 | 32 | AC R.DPG | OK | 1992
8 | AMF | PERKIN | - | - | 0 | 0 | GENSET | OK | 1997
9 | ATS | SCOMEX | 4 POLE | - | 600 | 600 | MDP | OK | 1997
|  | SCOMEC | 4 POLE | - | 600 | 99 | MDP | OK | 1997
|  | TELEMECANIC | INTERLOCK | - | 264 | 99 | MDP | OK | 1997
|  | TELEMECANIC | INTERLOCK | - | 264 | 99 | MDP | OK | 1997
|  | LOKAL | - | - | 0 | 0 | MDP | OK | 1992
10 | RECTIFIER | SIEMENS | D48/120 WBRUG GR40 | - | 100 |  |  | NOK | 1997 | IDLE
|  | SIEMENS | D48/120 WBRUG GR40 | - | 100 |  |  | NOK | 1997 | IDLE
|  | SIEMENS | D48/120 WBRUG GR40 | - | 100 |  |  | NOK | 1997 | IDLE
|  | SIEMENS | D48/120 WBRUG GR40 | - | 100 |  |  | OK | 1997 | IDLE
|  | SIEMENS | D48/120 WBRUG GR40 | - | 100 |  |  | OK | 1997 | IDLE
|  | SIEMENS | D48/120 WBRUG GR40 | - | 100 |  |  | OK | 1997 | IDLE
|  | SIEMENS | D48/120 WBRUG GR40 | - | 100 |  |  | OK | 1997 | IDLE
11 | RECTIFIER SOURCE-1 | ZTE | ZXDU 300 |  |  |  | METRO / OLT | OK | 2017
12 | RECTIFIER SOURCE-2 | ELTEK | 300A |  |  |  | METRO / OLT | OK | 2019

## UBR
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO UJUNG BERUNG
Tgl Update |  | : DESEMBER 2020
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | PLN | PLN | B2 | 535712641014 | 197 | 50 | STO UBR | OK | 1992
2 | DIESEL | PERKIN | CFL-101-107 | SGK060202U2101B | 407 | 407 | GENERATOR | OK | 1998
3 | GENERATOR | STAMFORD/FG WILSON | HCK44D | L069250/01 | 330 | 107 | PRKT | OK | 1998
4 | BATTERY STARTER | GS | N 200 | - | 2X200AH | 200AH 24VDC | GENSET | OK | 21/12/2018
5 | AIR COND | DENCO | DC260A | CMCTLA0058/06 | 200 | 200 | R METRO/GPON | OK | 2006
|  | DAIKIN | FVP08JY1 | 6300956 | 180000 BTUH |  | R METRO/GPON | OK |  | RELOKASI DARI LEMBONG
|  | DAIKIN | FD10KYU1/RU10KY1 | 1900478 | 100 | 100 | R METRO/GPON | OK | 2003
|  | AUX | KF-71LW-NRI | RH 1613201099 | 27000 | 27000 | R TRANSMISI | OK | 2016
|  | DAIKIN | FT 50 BVM | 3905916 | 24000 | 24000 | R TRANSMISI | OK | 2007
|  | DAIKIN | FT 60 EVE 9 | 5900504 | 24000 | 24000 | R TRANSMISI | OK | 1996
|  | DAIKIN | FT 60 BVM | E 017752 | 24000 | 24000 | R TRANSMISI | OK | 2007
6 | RECTIFIER SOURCE-1 | ZTE ZXDU68 | ZXD2400 | 210011758317 | 600 |  |  | OK | 2018 | RELOKASI DARI STO GGK
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
| MODUL RECTIFIER | ZTE | ZXD2400 |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2018
7 | RECTIFIER SOURCE-2 | EMERSON | PS48600-3 | 210107057120833F008A | 1200 |  |  | OK | 2017 | RELOKASI DARI BOGOR
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| MODUL RECTIFIER | EMERSON | R 48-2900 U |  | 50 |  | METRO & GPON | OK | 2017
| BATTERY SOURCE-1 | AN BATTERY | 12 OPZS 1500 | - | 1500 | 1500 | PERANGKAT | OK | 2008
| BATTERY SOURCE-1 | VARTA | 12OPzS1500 | - | 1500 | 1500 | PERANGKAT | OK | 1995
| BATTERY SOURCE-2 | BAE | 12 OPzS 1500 | - | 1500 | 1500 | PERANGKAT | OK | 2009
| BATTERY SOURCE 2 | FIAMM | 10 OPzS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2020
9 | MDP | LOKAL | AUTOLOADING | - | 750 | 150 | PERANGKAT | OK | 2010
|  | BHTM | FREE STANDING | - | 400 | 110 | STO | OK | 1997
10 | SDP | LOKAL | - | - | 250 | 250 | RECTIFIER SIEMENS | OK | 1990
|  | LOKAL | OUTBOUW | 8 | 150 | 13 | SDP AC R. ULTRAPON (PANEL B1) | OK | 1996
|  | LOKAL | OUTBOUW | 2 | 125 | 40 | RECTIFIER | OK | 2011
|  | LOKAL | OUTBOUW | 3 | 125 | 16 | SDP PEN. GD/MDF | OK | 1987
|  | Lokal (MG) | - | - | 100 | 100 | Rect Flexi | OK | 2009
|  | LOKAL | - | - | 100 | 100 | AC R.SENTRAL | OK | 1990
|  | LOKAL | - | - | 100 | 100 | AC R.RECTIFIER | OK | 1990
|  | LOKAL | OUTBOUW | 10 | 100 | 25 | FLEXI | OK | 2006
|  | LOKAL | - | - | 60 | 60 | PENERANGAN | OK | 1990
|  | LOKAL | - | - | 50 | 50 | AC R.TRANSMISI | OK | 1990
|  | LOKAL | - | - | 50 | 50 | AC R.TRANSMISI | OK | 1990
|  | LOKAL | OUTBOUW | 9 | 50 | 9 | SDP AC R.SEN BARU LT.II | OK | 1996
|  | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 36 | 23 | STJJ | OK | 1987
|  | LOKAL | OUTBOUW | 4 | 36 | 7 | SDP PEN. DIESEL | OK | 1987
|  | LOKAL | OUTBOUW | 5 | 35 | 9 | SDP SEN DLU | OK | 1992
|  | LOKAL | OUTBOUW | 6 | 35 | 1 | PEN GD. LT II | OK | 1992
|  | LOKAL | OUTBOUW | 7 | 25 | 5 | SDP R. SPITT | OK | 1989
11 | DC PDB | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 160 | 20 | TRANSMISI SOURCE 1 | OK | 2017
|  | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 100 | 29 | TRANSMISI SOURCE 2 | OK | 2017
|  | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 400/400 | 92/139 | GPON/FIBERHOME | OK | 2016
13 | AMF | DEEPSEA | 7320 MK-II | - |  |  | GENSET | OK | 2019
|  | BHTM | FREE STANDING/MEKANIK | - | 263 | 73 | STO | OK | 1987
14 | ATS | SIRCOVER | 4 POLE | - | 400 | 400 | MDP | OK | 2019
15 | RTU OSASE | Schneider | TwidoSuite ver 2.3 | 0 | 16 | 16 |  | OK | 2016

## TRG
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO TURANGGA
Tgl Update |  | : OKTOBER 2019
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | PLN | PLN | B3 | 535511758335 | 197 | 46 | STO TRG | OK | 1996
2 | DIESEL | PERKINS 2800 SERIES | 2806C-E16TAG2 | HGB061127U1793L | 500 | 46 | GENERATOR | OK | 2014 | RELOKASI DARI CIANJUR
|  | MWM | TBD234V12 | 23412742112 | 383 |  |  | OK | 1992 | IDLE
4 | GENERATOR | FG WILSON | P500PI | FGWRPES1ACLPS01262 | 500 | 46 | STO TRG | OK | 2014
|  | STAMFORD | SC534E | 727004 | 420 |  |  | OK | 1992 | IDLE
5 | BATTERY SOURCE-1 | HOPPECKE | 10 OPzS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2005 | BANK 1
| BATTERY SOURCE-1 | HOPPECKE | 10 OPZS 1000 |  | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2005 | BANK 2
| BATTERY SOURCE-1 | HAGEN | 10 OPzS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 1995 | BANK 3
| BATTERY SOURCE-1 | VARTA | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 1992 | BANK 4
| BATTERY SOURCE-2 | VARTA | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 1990 | BANK 1
| BATTERY SOURCE-2 | VARTA | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 1990 | BANK 2
| BATTERY STATER DEG | YUASA | N 200 | - | 2 X 200AH | 2 X 200AH | STATER DEG | OK | 2018
6 | AIR COND | DAIKIN | FVY125LAVE3/R125LUY15 | F000717 | 45000 | 45000 | R.TRANSMISI | OK | 2014
|  | DAIKIN | FVY125LAVE3 / R125LUY15 | E 020793/F 002808 | 45000 | 45000 | R.TRANSMISI | OK | 2009
|  | DAIKIN | FVY125LAVE3 / R125LUY15 | F000874 | 24000 | 24000 | R. GPON | OK | 2009
|  | DAIKIN | FVRN125BXV14 | K014059 | 24000 | 24000 | R. GPON | OK | 2017
|  | DAIKIN | FT 60 EVE 9 | 5905033 | 24000 | 24000 | R. GPON | OK | 2005
|  | DAIKIN | FT 60 EAVE 9 | 5901335 | 24000 | 24000 | R. GPON | OK | 2005
7 | RECTIFIER SOURCE-1 | EMERSON | PS481000-5/100 | - | 1000A | 122A | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
| MODUL RECT SOURCE-1 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2019
8 | RECTIFIER SOURCE-2 | EMERSON | PS481000-5/100 | - | 1000A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
| MODUL RECT SOURCE-2 | EMERSON | HD48100-5 | - | 100A |  | PERANGKAT | OK | 2018
9 | MDP | LOKAL | AUTOLOADING | - | 800 | 250 | PRKT | OK | 1990
10 | SDP | LOKAL | - | - | 100 | 100 | AC R.SENTRAL-2 | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 100 | 100 | AC R.SENTRAL-1 | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 63 | 63 | TELKOMSEL | OK | 1997
|  | LOKAL | - | - | 63 | 63 | PENERANGAN | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 63 | 63 | AC R.TRANSMISI | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 63 | 63 | RECTIFIER SIEMENS | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 30 | 10 | PEN R. GENSET | OK | 1997
|  | LOKAL | - | - | 25 | 25 | PENERANGAN GED.LAMA | OK | 1992
|  | LOKAL | - | - | 25 | 25 | PENERANGAN LT-2 | OK | 1992
11 | DC PDB | LOKAL | - | - | 378 | 103 | OTN | OK | 2008
|  | LOKAL | - | - | 250 | 63 | METRO | OK | 2009
12 | CAPACITOR BANK | MERLIN GERIN | - | K0005106 | 120 | 120 | PRKT | OK | 1997
13 | AMF | DEEPSEA | 7320 MK-II | - |  |  | GENSET | OK | 2019
14 | ATS | SCOMEC | 4 POLE | - | 800 | 800 | MDP | OK | 2011
|  | SCOMEC | 4 POLE | - | 630 | 630 | MDP | OK | 2011
|  | SIRCOVER | 4 POLE | - | 630 |  | MDP | OK | 2019
|  | LOKAL | - | - | 630 |  | MDP | OK | 1992
15 | RTU OSASE | SCHNEIDER | TWIDO SUITE V2.3 |  |  |  |  | OK | 2017
16 | GROUNDING |  |  |  | 8 | 8 | STO TRG | OK | 1984

## TGL
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO TEGALEGA
Tgl Update |  | : JULI 2020
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | PLN | PLN | 220/380 VAC/3PH | 535512393117 | 197 | 102 | STO TGA | OK | 1985
2 | DIESEL | PERKINS | SGE08001441866C | 971866 | 440 |  | GENERATOR | OK | 1997
3 | GENERATOR | FG WILSON | P550E | HCK54D/C081579/06 | 550 | 249 | STO | OK | 1997
| BATTERY | BAE | 12 OPzS 1500 | 10236700XXB | 1500 | 1500 | Sentral ,Metro & Gpon | OK | 2010
| BATTERY | BAE | 12 OPzS 1500 | 10236700XXB | 1500 | 1500 | Sentral ,Metro & Gpon | OK | 2010
| BATTERY | HAGEN | 12 OPZS 1500 | - | 1500 | 1500 | Sentral ,Metro & Gpon | OK | 1992
| BATTERY | BAE | 10OPZS1000 | - | 1000 | 1000 | Sentral ,Metro & Gpon | OK | 2009
| BATTERY | AN BATTERY | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | Sentral ,Metro & Gpon | OK | 2003
| BATTERY | VARTA | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | Sentral ,Metro & Gpon | OK | 1995
| BATTERY STATER | GS | NS 200 | - | 2X200AH | 2X200AH 24VDC | BATTERY STATER DEG | OK | 21/12/2018
| INVERTER | BENNING | Static Switch | 5679593 | 30000 | 30000 | No Break AC | OK | 2011
| INVERTER | BENNING | TEBEVERT | 5925729 | 2500 | 500 | No Break AC | OK | 2011
| INVERTER | BENNING | TEBEVERT | 5897224 | 2500 | 500 | AC No break | OK | 2011
| AIR COND | LIEBERT | FH 115 A-F 10 | 150927 D | 90000 | 90000 | Sentral &Rectifier | OK | 1991
| AIR COND | LIBERT | FH 114 A-F 03 | 811928 | 90000 | 90000 | Sentral &Rectifier | OK | 1991
| AIR COND | HIROSS | U 21 AR 022 V 3000 | 169060004 | 48000 | 48000 | Sentral &Rectifier | OK | 1995
| AIR COND | DAIKIN | FTKS60FVM/RKS60FVM | E001539 | 24000 | 24000 | Sentral &Rectifier | OK | 2009
| AIR COND | DAIKIN | FTKS60FVM/RKS60FVM | E001528 | 24000 | 24000 | Sentral &Rectifier | OK | 2009
| AIR COND | DAIKIN | RU 10 NY 14 | E 000267 | 100000 | 100000 | Sentral &Rectifier | OK | 2011
| MDP | MULTI SPECTRUM | FREE STANDING | 2 | 1000 | 418 | STO | OK | 1996
| MDP | LOKAL | AUTO LOADING 5 SEL | - | 1000 | 190 | PRKT & PEN | OK | 1997
| MDP | BHTM | FREE STANDING | 1 | 800 | 118 | STO | OK | 1991
| SDP | LOKAL | - | - | 5000 | 0 | 0 | OK | 2011
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 13 | 400 | 155 | SDP AC HIROSS +AC RC(R.SENT.FLEXI) | OK | 1997
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 3 | 400 | 75 | SDP AC SENTRAL DENSO,HIROSS & LIEBERT | OK | 1997
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 4 | 400 | 12 | SDP TELKOMSEL | OK | 2011
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 250 | 161 | SDP RECT. EWSD | OK | 1997
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 14 | 250 | 33 | SDP RECT. FLEXI | OK | 2011
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 15 | 250 | 24 | SDP UPS FLEXI +SPEEDY | OK | 2011
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 2 | 160 | 17 | SDP AC RECT | OK | 1997
| SDP | LOKAL | - | 0 | 150 | 150 | RECTIFIER-I | OK | 1985
| SDP | LOKAL | - | 0 | 150 | 150 | AC. R.RECT & MDF | OK | 1985
| SDP | LOKAL | - | 0 | 150 | 150 | RECTIFIER-II | OK | 1985
| SDP | Lokal (MG) | - | - | 100 | 100 | Rect Flexi | OK | 2009
| SDP | LOKAL | - | 0 | 100 | 100 | AC R.SENTRAL-1 | OK | 1985
| SDP | LOKAL | - | 0 | 100 | 100 | PEN. R.SENTRAL | OK | 1985
| SDP | LOKAL | - | 0 | 100 | 100 | AC R.SENTRAL-2 | OK | 1985
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 9 | 100 | 7 | SDP TERAS LT.2 | OK | 1991
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 11 | 63 | 14 | SDP AC WLL | OK | 1991
| SDP | LOKAL | - | - | 40 | 40 | PEN.GED.LT-1 | OK | 1985
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 8 | 40 | 19 | SDP PEN LT.1 | OK | 1991
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 7 | 40 | 14 | SDP PELAYANAN | OK | 1991
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 6 | 40 | 2 | SDP PENERANGAN GUDANG | OK | 1991
| SDP | LOKAL | - | 0 | 32 | 32 | PEN. R.GENSET | OK | 1985
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 5 | 30 | 10 | SDP AC TRA | OK | 1991
| SDP | LOKAL | OUTBOUW | 12 | 30 | 2 | SDP R. TRA | OK | 1991
| SDP | LOKAL | - | - | 16 | 10 | RECT BENNING | OK | 2011
| DC PDB | LOKAL | - | - | 1250 |  | STDI DAN TRANSMISI | OK | 2011
| DC PDB | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 200 | 96 | MUX,WLL | OK | 2006
| DC PDB | LOKAL | OUTBOUW | 2 | 100 | 14 | METRO | OK | 2009
| CAPACITOR BANK | MG | STANDING | 0 | 160 | 160 | STO | OK | 1993
| UPS | MGE | MGE-2200VA | - | 2 | 2 | RAJAWALI-R.SERFO | OK | 2010
| AMF | PERKINS | SERIES 3000 | - | 640 | 200 | STO | OK | 1997
| AMF | FG.WILSON | 2001 | 2755/A2 | 0 | 0 | GENSET | OK | 1997
| ATS | MULTI SPECTRUM | FREE STANDING/M25NI | - | 2500 | 420 | STO | OK | 1997
| ATS | SCOMEX | 4 POLE | - | 1000 | 1000 | MDP | OK | 2011
| ATS | SCOMEX | 4 POLE | - | 1000 | 1000 | MDP | OK | 2011
| ATS | MERLIN GERIN | 4 POLE | - | 660 | 132 | MDP | OK | 2011
| ATS | MERLIN GERIN | 4 POLE | - | 660 | 132 | MDP | OK | 1997
| ATS | LOKAL | - | - | 660 | 132 | MDP | OK | 1997
| CONTROL CUBICLE | UNINDO | IS / PFA | 080 / 051 | 690 | 250 | STO | OK | 1991
| MAINS PANEL | MERLINGERIN | M12H1 4 FPPS | 101555 | 1250 | 536 | STO | OK | 1997
| MAINS PANEL | ZTE | ZXDU300-CSU | 2 | 32 | 32 | RECT. ZTE | OK | 2007
| MAINS PANEL | ZTE | ZXDU300-CSU | 1 | 32 | 32 | RECT. ZTE | OK | 2005
| PANEL BATTERY | ZTE | ZXDU58/68 | 2 | 400 | 156 | DSLAMP | OK | 2007
| PANEL BATTERY | ZTE | ZXDU58/68 | 1 | 400 | 77 | DSLAMP | OK | 2005
| PANEL GENSET | MERLINGERIN | MCCB | - | 600 | 536 | STO | OK | 1997
| PANEL TM INC | UNINDO | IS / PFA | 80 | 24 | 24 | STO | OK | 1991
| PANEL TM OUT | UNINDO | IS / PFA | 52 | 24 | 24 | STO | OK | 1991
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5968354 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5962345 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5970137 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5968476 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5962102 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5962456 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5962410 | 50 | 27 | Sentral | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5962426 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5967650 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5962105 | 50 | 27 | Sentral | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5967669 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5970048 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5967562 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5963892 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5960585 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5968272 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5968941 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5970127 | 50 | 27 | Sentral | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5960788 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5968296 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5966734 | 50 | 27 | Sentral | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5964105 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5962394 | 50 | 27 | Sentral & Tra | OK | 2011
| RECTIFIER 48 | BENNING/TEBECOP HD3000 | 548E230/10,9/2...3rfg-PWT | 5969002 | 50 | 27 | Sentral | OK | 2011
| RTU OSASE | Schneider | TwidoSuite ver 2.3 | 0 | 16 | 16 | STO TGA | OK | 2015

## DAGO
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO DAGO
Tgl Update |  | : JANUARI 2021
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | DIESEL | JOHN DEERE | 5125HF070B | PG6125H062820 | 280 | 224 | STO DGO | OK | 2009
2 | GENERATOR | LEROYSOMER | R250/SHUNH | C755027C012 | 350 | 108 |  | OK | 2009
3 | MDP | MITSUBISHI | NF 100 CS | N/A | 100 | 8 | PERANGKAT | OK | 1995
|  | LOKAL | FREE STANDING | - | 250 | 132 | STO | OK | 1995
4 | SDP | Lokal | Outbouw | 9 | 32 | 2 | EX R.Kakancatel | OK | 1995
|  | LOKAL | OUTBOUW | 2 | 40 | 8 | R.RECT | OK | 1995
|  | LOKAL | OUTBOUW | 4 | 40 | 21 | Metronet | OK | 1995
|  | LOKAL | OUTBOUW | 3 | 40 | 23 | R.Sentral | OK | 1995
|  | ABB PUSH MONTHLY | RCCB F364 | N/A | 40 | 26 | AC & FAN | OK | 1995
|  | MERLIN GERIN | NC 45a | N/A | 50 | 6 | PENERANGAN | OK | 1995
|  | LOKAL | OUTBOUW | 6 | 50 | 12 | WARNET | OK | 2006
|  | LOKAL | OUTBOUW | 7 | 60 | 7 | SERPO | OK | 1996
|  | MITSUBISHI | NF 6 CS | N/A | 60 | 12 | METRO ETERNET & RECTYFIER STDI | OK | 1995
|  | Lokal | Outbouw | 8 | 60 | 15 | EX R.kasi catel | OK | 1995
|  | LOKAL | OUTBOUW | 5 | 63 | 12 | FLEXI | OK | 2007
|  | Lokal | Outbouw | 1 | 150 | 27 | RECT | OK | 1995
5 | DC PDB | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 150 | 10 | DSLAMP | OK | 2009
|  | Lokal | Outbouw | 1 | 200 | 33 | SENTRAL | OK | 1995
6 | UPS | APC | APC-1000 VA | --- | 1 | 11 | Plasa | OK | 2011
7 | AMF | DEEP SEA | 7320 MKII | 6444422 | 1 | 1 | STO DGO | OK | 2009
8 | ATS | MEGA AGUNG NUSANTARA | NS630A | TLKM834300000002360/61 | 1 | 1 | STO DGO | OK | 2009
| BATTERY SOURCE-1 | BAE | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2004
| BATTERY SOURCE-1 | HOPPECKE | 10 OPzS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2005
| BATTERY SOURCE-1 | BAE | 10 OPzS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2010
| BATTERY SOURCE-1 | BAE | 10 OPZS 1000 | 2 | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2010
| BATTERY SOURCE-1 | VARTA | 10 OPZS 1875 | - | 1875 | 1875 | PERANGKAT | OK | 1995
| BATTERY SOURCE-2 | ZTE | GFM 600 |  | 600 | 600 | PERANGKAT | OK | 2005
| BATTERY SOURCE-2 | ZTE | GFM 600 |  | 600 | 600 | PERANGKAT | OK | 2005
| BATTERY SOURCE-2 | ZTE | GFM 200 |  | 300 | 300 | PERANGKAT | OK | 2005
| BATTERY SOURCE-2 | ZTE | GFM 200 |  | 300 | 300 | PERANGKAT | OK | 2005
9 | RECTIFIER SOURCE-1 | ELTEK | FLATPACK2-2970 | 82671121359 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2008
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2971 | 82671120704 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2008
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2972 | 82671119493 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2008
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2973 | 82671121375 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2008
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2974 | 82671121375 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2008
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2975 | 82671119659 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2008
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2976 | 82671111780 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2008
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2977 | 82671121008 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2978 | 82671119772 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2979 | 82671119878 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2980 | 82671119633 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2981 | 82671119769 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2982 | 82671119840 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2983 | 82671120578 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2984 | 82671119515 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2985 | 82671119887 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2986 | 82671120468 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2987 | 82671121820 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2988 | 83771115484 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2989 | 82671119750 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2990 | 82671120099 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2991 | 80971177000 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2992 | - | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2993 | 82671119769 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2994 | 82671119942 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2995 | 82671119527 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2996 | 82671119846 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2997 | 82671121867 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2998 | 82671119785 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-2999 | 82671121603 | 50 | 24.3 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-3000 | 82671121525 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-3000 | 82671120088 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-3000 | 82671120962 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-3000 | 82671121521 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2009
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-3000 | 82671119612 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2011
| RECTIFIER SOURCE-1 |  | FLATPACK2-3000 | 82671121625 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2011
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 74671022788 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 82671120668 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 82671121621 | 50 | 0 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 82671119901 | 50 | 14 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 82671120059 | 50 | 14 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 82671119816 | 50 | 14 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 82671121298 | 50 | 14 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 |  | FLATPACK2-3000 | 82671119948 | 50 | 14 | PERANGKAT | OK | 2017
| AC STANDING | DAIKIN | FVY125LAVE3 | OOO340 | 45000 |  | R METRO/RECT
|  | DAIKIN | FVY125LAVE3 | OOO569 | 45000 |  | R METRO/RECT
|  | DAIKIN | FT 50 BVM | 4906267 | 24000 | 24000 | R METRO/RECT |  | 2015
|  | DAIKIN | FTC 60 KV14 | E 004896 | 24000 | 24000 | R METRO/RECT |  | 2015
|  | DAIKIN | FTE60KV14 | E 004868 | 24000 | 24000 | R METRO/RECT |  | 2015
10 | AC. | DAIKIN | FTE35FV14 | E001571 | 12000 | 12000 | Tranmisi 2 |  | 2005
|  | DAIKIN | FVY 125 LAVE 3 | F 002970 | 44000 | 44000 | Tranmisi 2 |  | 2010
|  | CARRIER | 42AS108/38HD018 | 25M143819 | 24000 | 24000 | TRANSMISI NE | IDLE | 1992
|  | DAIKIN | R60BVI | 3901189 | 24000 | 24000 | TRANSMISI NE |  | 1992
|  | CARRIER | 42AS108/38HD018 | 25M143827 | 24000 | 24000 | TRANSMISI NE | IDLE | 1992
|  | DAIKIN | FTKS 60 FVM | E 001714 | 24000 | 24000 | RECTIFIER |  | 2009
|  | DAIKIN | FT 45 EVE | 5902574 | 24000 | 24000 | RECTIFIER |  | 2009

## HGM
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO HEGARMANAH
Tgl Update |  | : Januari 2021
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Buatan | Ket.
1 | PLN | PLN | 220/380 VAC/3PH | 535590398989 | 197 | 54 | PRKT, PEN., STO | OK | 1987
2 | DIESEL | MERCEDES BENZ | OM 407 | 816350058 | 150 | 46 | STO HEGARMANAH | OK | 1987 | Jerman
3 | GENERATOR | STAMFORD | SC 434 A | 530003 | 150 | 56 | STO HEGARMANAH | OK | 1987 | Jerman
4 | BATTERY SOURCE-2 | GFM600 | GFM600/2V/600AH | 2 | 600 | 600 | DSLAMP, METRO & GPON HGM | OK | 2017
| BATTERY SOURCE-2 | GFM600 | GFM600/2V/600AH | 1 | 600 | 600 | DSLAMP, METRO & GPON HGM | OK | 2017
| BATTERY SOURCE-2 | GFM400 | GFM400/2V/400AH |  | 400 | 400 | DSLAMP, METRO & GPON HGM | OK | 2017
| BATTERY SOURCE-1 | BAE | 12 OPZS 1500 | bank 1 | 1500 | 125 | SENTRAL HGM | OK | 2008
| BATTERY SOURCE-1 | BAE | 12 OPZS 1500 | bank 2 | 1500 | 125 | SENTRAL HGM | OK | 2008
5 | AIR COND | DAIKIN | FT 45 EAVE 9 | 5903541 | 18000 | 18000 | IDLE | OK | 1986 | JAPAN
|  | SANYO | SPR S52EB | 3069 | 47000 | 47000 | IDLE | OK | 1996
|  | DAIKIN | FT60BVM | 3900657 | 24000 | 2000 | R. RECTIFIER | OK | 1996
|  | DAIKIN | R60EV1 | 5901705 | 24000 | 24000 | R. RECTIFIER | NOK | 1984 |  | RUSAK
|  | DAIKIN | FT60BVM | 3900730 | 24000 | 24000 | R. RECTIFIER | OK | 1996
|  | PANASONIC | CSPC18MK | 23470927 | 18000 | 18000 | R. TRANSMISI | OK | 2009
|  | DAIKIN | FT50BVM | E011757 | 24000 | 24000 | R. TRANSMISI | OK
|  | DAIKIN | FT60BVM | E030908 | 24000 | 24000 | R. TRANSMISI | OK
|  | DAIKIN | FT45EAVE | 5903541 | 18000 | 18000 | R. GPON | OK
|  | DAIKIN | FTNE50MV14 | E069025 | 24000 | 24000 | R. GPON | OK
|  | DAIKIN | FTKS60FVM | E001728 | 24000 | 24000 | R. GPON | OK
6 | MDP | LOKAL | FREE STANDING | 1 | 200 | 71 | STO | OK | 1996
7 | SDP | LOKAL | OUTBOUW | 4 | 30 | 3 | Penerangan | OK | 1996
|  | MITSUBISHI | NO FUSE BREAKER | N/A | 50 | 6 | RECTYFIER STDI | OK | 1995
|  | MITSUBISHI | NO FUSE BREAKER | N/A | 50 | 24 | AC & PENERANGAN | OK | 1995
|  | MERLIN GERIN | MC | N/A | 50 | 27 | AC & PENERANGAN & FAN | OK | 1995
|  | LOKAL | OUTBOUW | 5 | 63 | 12 | RECT FLEXI | OK | 2008
|  | MITSUBISHI | NO FUSE BREAKER | N/A | 75 | 15 | METRO ETERNET & HUAWE | OK | 1995
|  | LOKAL | OUTBOUW | 2 | 100 | 3 | Sentral | OK | 2007
|  | Lokal | Outbouw | 1 | 100 | 12 | Rect Benning | OK | 2010
|  | LOKAL | OUTBOUW | 3 | 100 | 20 | Sentral | OK | 1996
8 | DC PDB | Lokal | Outbow | 2 | 63 | 20 | Tra,Dslam,Metro | OK | 1996
|  | Lokal | Outbouw | 1 | 63 | 24 | sentral | OK | 2010
9 | AMF | DEEPSEA | 7320 MKII | 6980996 | 197 | 50 | STO HEGARMANAH | OK | 2019
10 | ATS | SIRCOVER | 4 POLE | 1 | 630 | 50 | STO | OK | 2019
12 | TANGKI BBM HARIAN | LOKAL | 2OOL | 1 | 200 | 200 | DIESEL HGM | OK | 1997
13 | TANGKI BBM UTAMA | LOKAL | 100L | 1 | 1000 | 1000 | DEG HGM | OK | 2009
14 | RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 10 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 7 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 5 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 9 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 1 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 2 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 3 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 4 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 6 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 8 | 30 | 11.6 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-2 | ZTE | ZXDU 300 | KONTROL | 300 | 116 | PERANGKAT | OK | 2017
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200-FG06-GR12 | R206E.499.200 | 200 | 74 | PERANGKAT | OK | 1995
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200-FG06-GR12 | R205H811 | 200 | 82 | PERANGKAT | OK | 1995
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200-FG06-GR12 | A3223290 | 200 | 80 | PERANGKAT | OK | 1995

## GGK
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO GEGERKALONG
Tgl Update |  | : JANUARI 2021
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | BUATAN | Ket.
1 | PLN | PLN | 220/380 VAC/3PH | 535592856292 | 240 | 36 | PRKT, PEN., STO | OK | 2013
2 | DIESEL | DEUTZ | BA 8M 816U | 7432363 | 439 | 36 | STO GGK | OK | 1997 | JERMAN
3 | GENERATOR | STAMFORD | SL 534 E | C 1867 G/008 | 450 | 36 | STO GGK | OK | 1997 | JERMAN
4 | BATTERY | GFM | GFM-600/2V/600AH | BANK 3 | 600 | 600 | RECT SOURCE 2 | OK | 2007 | CHINA
|  | GFM- | GFM-600/2V/600AH | BANK 2 | 600 | 600 | RECT SOURCE 2 | OK | 2007 | CHINA
|  | VARTA | 13 OPZS 1625 | BANK 1 | 1625 | 1625 | RECT SOURCE 2 | OK | 1993 | CHINA
|  | VARTA | 13 OPZS 1625 | BANK 1 | 1625 | 1625 | RECT SOURCE 1 | OK | 1993 | CHINA
|  | VARTA | 13 OPZS 1625 | BANK 2 | 1625 | 1625 | RECT SOURCE 1 | OK | 1993 | CHINA
5 | RECTIFIER SOURCE 1 | ZTE | ZXDU300-CSU | 1 | 300 | 97 | RECT ZTE GGK | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 1 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 2 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 3 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 4 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 5 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 6 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 7 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 8 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2007 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 9 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2007 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 10 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2007 | CHINA
| RECTIFIER SOURCE 2 | ZTE | ZXDU300-CSU | 1 | 300 | 104 | RECT ZTE GGK | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 1 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 2 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 3 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 4 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 5 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 6 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 7 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2005 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 8 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2007 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 9 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2007 | CHINA
|  | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 10 | 30 | 14.8 | PERANGKAT | OK | 2007 | CHINA
6 | AIR COND | DAIKIN | R60BV1/ FT60BVM | E031146 /E046486 | 24000 | 24000 | R PERANGKAT | OK | 2008
|  | DAIKIN | FTKS60FVM4/ RKS60FVM | E000104 | 24000 | 24000 | R PERANGKAT | OK | 2011
|  | DAIKIN | FTKS60FVM4/ RKS60FVM | E000103 | 24000 | 24000 | R PERANGKAT | OK | 2011
|  | DAIKIN | FT 60 FVM | E 013284 | 24000 | 24000 | R PERANGKAT | OK | 2008
|  | DAIKIN | FTKQ50SVM4 | E010419 | 18000 | 18000 | R MDP | OK | 2019
|  | DAIKIN | FTKQ50SVM4 | E010670 | 18000 | 18000 | R OLT/GPON | OK | 2019 |  | EKS R MDP
|  | PANASONIC | CS-C45FFP8 | 2459101175 | 129000 | 129000 | R OLT/GPON | OK | 2006
|  | PANASONIC | CS-C45FFP8 | 2459101176 | 129000 | 129000 | R OLT/GPON | OK | 2006
7 | MDP | TRINUS | FREE STANDING | - | 658 | 56 | STO | OK | 2011
8 | SDP | LOKAL | OUTBOUW | 7 | 25 | 3 | GRAFIKA GGK | OK | 1989
|  | LOKAL | OUTBOUW | 5 | 32 | 12 | AC RECT GGK | OK | 1989
|  | LOKAL | OUTBOUW | 8 | 63 | 0 | AC EKS STDI GGK | OK | 2013
|  | LOKAL | OUTBOUW | 6 | 63 | 22 | PEN GEDUNG GGK | OK | 1989
|  | LOKAL | OUTBOUW | 4 | 100 | 11 | AC TRA GGK | OK | 1989
|  | LOKAL | OUTBOUW | 1 | 125 | 54 | AC SENTRAL AT GGK | OK | 1989
9 | DC PDB | MERLIN GERLIN | C6 | N.A | 6 | 2 | RADIO COMBA | OK | 2007
|  | LOKAL | OUBOUW | 1 | 30 | 2 | RMJ | OK | 2007
|  | LOKAL | R | 2 | 63 | 7 | METRONET GGK | OK | 2011
10 | TRAFO TM | UNINDO | HERMETIC SEALED | 35303 | 630 | 111 | STO GGK | OK | 1989
11 | CAPACITOR BANK | ABB | 200/320KVAR 12STEP | 1 | 120 | 120 | STO GGK | OK | 2019
12 | AMF | DEEP SEA | 7320 | 0 | 1 | 1 | DEG GGK | OK | 2011
13 | ATS | TRINUS/4P-1000A-70KA | STANDING | 0 | 658 | 111 | DEG GGK | OK | 2011
|  | TRIJAYA NUSANTARA | STANDING | 0 | 658 | 111 | STO GGK | OK | 2011
14 | CONTROL CUBICLE | FLUOKIT M/UNINDO | 14 KV | 80 | 630 | 110 | STO GEGERKALONG | OK | 1989
16 | PANEL TR | FLUOKIT M/UNINDO | 14KV | 80 | 24 | 24 | STO GGK | OK | 1989
17 | TANGKI BBM HARIAN | LOKAL | 3OOL | 1 | 300 | 300 | DIESEL GGK | OK | 1997
|  | LOKAL | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | DEG GGK | OK | 1997
| RTU OSASE | SHCENEIDER | [5 empty] | OK | 2018
18 | GROUNDING | - | - | - | 8 | 8 | STO GGK | OK | 1989

## LBG
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO LEMBONG
Tgl Update |  | : DESEMBER 2020
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | DIESEL 1 | MITHSUBISHI | S 12 R - PTAA2 | 11660 | 1277 |  |  | OK | 2004
2 | GENERATOR 1 | STAMFORD | HC. 1734 F1 | 4H260649 | 1550 |  |  | OK | 2004
3 | MODUL AMF I | DEEP SEA | DSE 7320 |  |  |  |  | OK | 2017
1 | DIESEL 2 | PERKINS | U22.382V | DGBM 6033 | 1550 |  |  | OK | 2012
2 | GENERATOR 2 | STAMFORD | P 1734 B1 | X 12 F 245720 | 1550 |  |  | OK | 2012
3 | MODUL AMF II | DEEP SEA | DSE 7320 |  |  |  |  | OK | 2017
1 | TRAFO 1 | UNINDO | DYN 5 | 81244 | 1250 | 830 A |  | OK | 1995
2 | TRAFO 2 | UNINDO | DYN 5 | 63231 | 1250 | 830 A |  | OK | 2006
1 | CAPASITOR BANK
1 | MDP UTAMA 1 | SOCOMEC | 4P SMVE |  | 1600 A | 422 A |  | OK | 2004
2 | MDP UTAMA 2 | SOCOMEC | 4P SMVE |  | 1600 A | 169 A |  | OK | 2004
3 | MDP UTAMA 3 | SOCOMEC | 4P SMVE |  | 1600 A |  |  | OK | 2004
4 | SUB MDP 1 | TRI NUS | STANDING |  | 800 A |  |  | OK | 2011
5 | SUB MDP 2 | TRI NUS | STANDING |  | 800 A | 200 A |  | OK | 2011
6 | SUB MDP 3 | TRI NUS | STANDING |  | 800 A | 420 A |  | OK | 2011
1 | BATTERY SOURCE 1 | BAE | 16 OPzS 2000 LA |  | 2000 AH |  | BANK 1 | OK | 2020
|  | VARTA | 18 OPzS 2250 |  | 2250 AH |  | BANK 2 | OK |  | EKS JAKARTA
|  | BAE | 16 OPzS 2000 LA |  | 2000 AH |  | BANK 3 | OK | 2020
|  | BAE | 15 OPzS 1875 |  | 1875 AH |  | BANK 4 | OK | 1995
|  | VARTA | 18 OPzS 2250 |  | 2250 AH |  | BANK 5 | OK |  | EKS JAKARTA
|  | BAE | 16 OpzS 2000 |  | 2000 AH |  | BANK 6 | OK | 2004
|  | BAE | 12 OPzS 1500 |  | 1500 AH |  | BANK 7 | OK | 2003
|  | BAE | 16 OPzS 2000 LA |  | 2000 AH |  | BANK 8 | OK | 2020
|  | COSLIGHT | GFM 3900z |  | 3900 AH |  | BANK 9 | OK | 2002
|  | COSLIGHT | GFM 3900z |  | 3900 AH |  | BANK 10 | OK | 2002
23675 AH
2 | BATTERY SOURCE 2 | VARTA | 12 OPzS 1500 |  | 1500 AH |  | BANK 1 | OK | 1991
|  | VARTA | 12 OPzS 1500 |  | 1500 AH |  | BANK 2 | OK | 1991
|  | BAE | 16 OPzS 2000 LA |  | 2000 AH |  | BANK 3 | OK | 2020
|  | VARTA | 24 OPzS 3000 |  | 3000 AH |  | BANK 4 | OK |  | EKS JAKARTA
|  | VARTA | 24 OPzS 3000 |  | 3000 AH |  | BANK 5 | OK |  | EKS JAKARTA
|  | FIAMM | 16 OPzS 2000 LA |  | 2000 AH |  | BANK 6 | OK | 2020
|  | FIAMM | 16 OPzS 2000 LA |  | 2000 AH |  | BANK 7 | OK | 2020
|  | VARTA | 15 OPzS 1875 |  | 1875 AH |  | BANK 8 | OK | 1992
|  | COSLIGHT | GFM 2600Z |  | 2600 AH |  | BANK 9 | OK | 2007
19475 AH
1 | AC PRESISI STANDING FLOOR | LG 1 | TP - C488TLA4 | 3NLX002H 311TAPEU0064 | 48000 BTUH |  | R. RECTIFIER | OK | 2014
|  | LG 2 | TP - C488TLA4 | 3NLX002H 311TAMAU0027 | 48000 BTUH |  | R. RECTIFIER | OK | 2014
|  | LG 3 | TP - C488TLA4 | 3NLX002H 311TAYVU0066 | 48000 BTUH |  | R. RECTIFIER | OK | 2014
2 | AC PRESISI | HIROSS 1 | M47UA0010B00110P2 | 7075570001 | 150000 BTUH |  | R. NGN 1 | OK | 2007
|  | UNIFLAIR 2 | TDAR0921 | ULTC 001297 | 110000 BTUH |  | R. NGN 1 | OK | 2011
|  | STULZ 3 | CPD402 A | 86002817 | 136500 BTUH |  | R. NGN 1 | OK | 2012
| AC STANDING | DAIKIN | FVY125LAVE3 | F002835 | 45000 BTUH |  | R. NGN 1 | OK
|  | LG | TP-C488TLA4 | 3N1X002H 311TATGU0025 | 450000 BTUH |  | R. NGN 1 | OK | 2014
|  | LG | LP-C508TAO | 402KAPB00016 | 45000 BTUH |  | R. NGN 1 | OK | 2014
3 | AC PRESISI | CITEC | ESD60AAS | CDGES-20/0085 | 180000 BTUH |  | R. NGN 3 | OK | 2020
| INDOOR UNIT FAN COIL | DAIKIN | FXLQ 63 MAVE | A 004961 | 100000 BTUH |  |  | OK | 2006
|  |  |  | A 004533 | 100000 BTUH |  |  | OK | 2006
|  |  |  | A 004962 | 100000 BTUH |  |  | OK | 2006
|  |  |  | A 004960 | 100000 BTUH |  |  | OK | 2006
4 | AC PRESISI | STULZ 1 | CPD 402 A | 86001260 | 136500 BTUH |  | R. NGN 2 | OK | 2006
|  | STULZ 2 | CPD 402 A | 86001259 | 136500 BTUH |  | R. NGN 2 | OK | 2006
|  | STULZ 3 | CPD 402 A | 86002890 | 136500 BTUH |  | R. NGN 2 | OK | 2006
|  | STULZ 4 | CPD 402 A | 86002818 | 136500 BTUH |  | R. NGN 2 | OK | 2006
|  | DAIKIN | FVY 125 LAVE 4 | F 000687 | 48000 BTUH |  | R. NGN 2 | OK
5 | AC PRESISI | RG | DXAUR 2240 Z2S7 | EX FLEXI | 138000 BTUH |  | R, EWSD | OK | 2003 | IDLE
|  | STULZ | CPD 402 A | 86002881 | 136500 BTUH |  | R. EWSD | OK | 2012 | IDLE
6 | AC STANDING FLOOR | DAIKIN | FVY 125 LAVE 3 | F 001243 | 45000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK | 2008 | R.COLOCATION
|  | NATIONAL | CS-15ADV6 | 110091 | 142000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK | 2020 | RELOKASI DARI EKS AT&T
| FAN COIL | DAIKIN | FXLQ 63 MAVE | A 004959 | 100000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK
|  |  |  | A 004963 | 100000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK
|  |  |  | A 004538 | 100000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK
|  |  |  | A 004964 | 100000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK
| AC STANDING FLOOR | LG | LP-C5087 TAO | 402AH KAHG 00089 | 48000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK | 2014
|  | LG | LP-C5087 TAO | 402 KAJP 00060 | 48000 BTUH |  | R.COLOCATION | OK | 2014
| AC SPLIT | DAIKIN | FT 50 FVM | E 076471 | 24000 BTUH |  | R. INTERCONNECTION | OK
7 | AC STANDING PRESISI | DAIKIN | FVP 08 JY1 | 6300970 | 64000 BTUH |  | R. TRANSMISI | OK
|  | DAIKIN | FVPG10AY1 | E000110 | 64000 BTUH |  | R. TRANSMISI | OK
|  | DAIKIN | FVP 08 JY1 | 6400983 | 64000 BTUH |  | R. TRANSMISI | OK
|  | DAIKIN | FVP 08 JY1 | 6401005 | 64000 BTUH |  | R. TRANSMISI | OK
|  | DAIKIN | FVP 08 JY1 | 6300954 | 64000 BTUH |  | R. TRANSMISI | OK
|  | HIROSS | HIROMATIC G |  | 180000 BTUH |  | R. TRANSMISI | OK
1 | RECTIFIER | GE-595 | LT A480/48 V | 150035059 | 14 x 220 A | 1090 A |  | OK | 2014
| SOURCE 1.A | GE-595 | LT A480/48 V | 150035058 | 14 x 220 A |  |  | OK | 2014 | 3 MODUL RUSAK
| SOURCE 1.B | GE-595 | LT A480/48 V | 150035058 | 14 x 220 A |  |  | OK | 2014
| SOURCE 2.A | GE-595 | LT A480/48 V | 150035058 | 14 x 220 A |  |  | OK | 2014 | 2 MODUL RUSAK
| SOURCE 2.B | GE-595 | LT A480/48 V | 150035058 | 14 x 220 A |  |  | OK | 2014 | 2 MODUL RUSAK
2 | PANEL BATTERY
| MDC 1.A | GE 48 V | 3080 AT 2 | 150035062 | 3080 A | 1090 A |  | OK | 2014 | TOTAL BEBAN RECTI
| MDC 1.B | GE 48 V | 3080 AT 2 | 150035061 | 3080 A | 1044 A |  | OK | 2014 | 2081 A
| MDC 2.A | GE 48 V | 3080 AT 2 | 150035062 | 3080 A | 939 A |  | OK | 2014
| MDC 2.B | GE 48 V | 3080 AT 2 | 150035061 | 3080 A | 1650 A |  | OK | 2014
3 | PANEL DC PDB | TYCO | I DCPDB 01 | 04 BG02202201 | 1000 A | 57 A |  | OK | 2015
| MAIN PANEL | GE 6254 A |  | 150034972 | 625 A | 104 A/80 |  | OK | 2014
| MAIN PANEL | GE 6254 A |  | 150034972 | 625 A | 96 A/84 |  | OK
| INVERTER | GE | TS1 BRAVO TRI 230 | SN25 19/178 | 48 KWH/60 KWH | 30 A |  | OK | 2014

## KOPO
DATA POTENSI PERANGKAT CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO KOPO
Tgl Update |  | : OKTOBER 2019
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | DIESEL | PERKIN | 2006-TWG2 | 199620 | 264 KW | 70/51/51 A | NE
2 | GENERATOR | FG WILSON | P 334 | B.2917L004 | 330 KVA | 70/51/51 A | NE | OK | 1996
3 | BATTERY STARTER | [5 empty] | DIESEL
4 | AC
| STANDING PRESISI | DAIKIN | FUY 125 LAVE | F000717/E001354 | 5 PK |  |  | OK | 2011 | R.SENTRAL 1
|  | DAIKIN | FUY 125 LAVE | F000692/E001342 | 5 PK |  |  | OK | 2011
|  | DAIKIN | FUY 125 LAVE | F000895/E001316 | 5 PK |  |  | OK | 2011
| AC. PRESISI | AIR FLOW | 013FX201 | AC.26 | 7.5 PK |  |  | NOK | 1991 | RUSAK
|  | AIR FLOW | 013FX203 | AC.26 | 7.5 PK |  |  | NOK | 1995 | RUSAK
|  | DAIKIN | FUY 125 LAVE | F022974/E221390 | 5 PK |  |  | OK | 2009 | AC.SENTRAL 2
|  | SANYO | SPR-52ES | 3569 | 5 PK |  |  | OK | 1992
|  | DAIKIN | FUY 125 LAVE | F000783 | 5 PK |  |  | OK | 2011
|  | ATLAS | PEC 106 RA | 0261-1195-0002 | 5 PK |  |  | NOK | 1996 | RUSAK
| SPLIT | DAIKIN | FTG 60 KV14 | E005605 | 2.5 PK |  |  | OF | 2016
|  | DAIKIN | FT 60 GVE | 903565 | 2.5 PK |  |  | OK | 2016 | AC. TRANSMISI
|  | DAIKIN | FTKS 60 FVM | E001715 | 2 PK |  |  | OK | 2009
|  | DAIKIN | FT 60 GVE | 5901247 | 2.5 PK |  |  | OK | 1993
|  | DAIKIN | FTKS 60 FVM | 001708/000513 | 2.5 PK |  |  | OK | 2009
|  | DAIKIN | FT 60 GVM | C 017764 | 2.5 PK |  |  | OK | 2005 | AC.RECTIFIER
|  | DAIKIN | FT 60 EAVE | 590159 | 2.5 PK |  |  | OK | 1992
|  | DAIKIN | FTE 60 KV14 | E005206 | 2.5 PK |  |  | OK | 2004
|  | DAIKIN | FT45 CVE | 11465 | 2.5 PK |  |  | OK | 1996 | R. TELKOMSEL
| AC | DAIKIN | PV 50 SVM | E011049 | 2 PK |  |  | NOK | 2009 | AC R. DSLAM
|  | DAIKIN | PT 50 BVM | E053665 | 2 PK |  |  | NOK | 2009
|  | DAIKIN | PT 60 PVM 4 | K000269 | 2.5 PK |  |  | OK | 2006
|  | DAIKIN | PT 50 BVM | 2307143 | 2 PK |  |  | OK | 2012
5 | BATTERY SOURCE-2 | GFM | GFM3900/2V/3900AH | 8 | 3900 | 3900 | METRO & GPON | OK | 2007
| BATTERY SOURCE-1 | GFM | GFM3900/2V/3900AH | 7 | 3900 | 3900 | SENTRAL,METRO,TRANSMISI & GPON | OK | 2007
|  | HOPPACK | 6 0PZS 420 | 1 | 420 | 420 | DSLAM | OK | 2009 | EKS BD SENTRUM
|  | HOPPACK | 6 0PZS 420 | 2 | 420 | 420 | DSLAM | OK | 2009 | EKS BD SENTRUM
| BATTERY SOURCE-1 | BAE | 8 OPZS 800LA | 4 | 800 | 800 | SENTRAL,METRO,TRANSMISI & GPON | OK | 2005 | EKS SOREANG
| BATTERY SOURCE-1 | VARTA | 10 OPZS1000 | 3 | 1000 | 1000 | SENTRAL,METRO,TRANSMISI & GPON | OK | 1996
|  | FIAMM | 20 0PZS 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | IDLE | 2009 | SCRAB
|  | HAGEN | 18 OPZS3000 | 2 | 3000 | 3000 |  | IDLE | 1995 | SCRAB
6 | RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 3 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 1 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 2 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 4 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 5 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 8 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 9 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 7 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD1500 30A(V3.0) | 6 | 30 | 17 | DSLAMP KOPO | OK | 2005
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD2400(V4.0)-50A | 2 | 50 | 0 | DSLAMP KOPO | OK | 2007
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD2400(V4.0)-50A | 1 | 50 | 0 | DSLAMP KOPO | OK | 2007
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD2400(V4.0)-50A | 3 | 50 | 0 | DSLAMP KOPO | OK | 2007
| RECTIFIER DSLAM | ZTE | ZXD2400(V4.0)-50A | 4 | 50 | 0 | DSLAMP KOP0 | OK | 2007
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200GR12 | R2 01C211200 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | OK | 1992
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200GR12 | R2 01C218200 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | OK | 1992
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS GR20 | D48/200GR12 | R2 01C212 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | OK | 1992
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200GR12 | R2 03F606200 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | OK | 1995
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200GR12 | R2 03F617200 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | OK | 1995
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200GR12 | R203F644 200 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | OK | 1995
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200WBRUG GR12 | R2.10E.561 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | IDLE | 1995
| RECTIFIER SOURCE-1 | SIEMENS | D48/200WBRUG GR12 | R2.10E.569 | 200 | 99.8 | SENTRAL KOPO | IDLE | 1995
| RECTIFIER SOURCE-2 | EMERSON | PS 481000-5/100 |  | 1000 | 300 | METRO & GPON | OK | 2017
Note on C33: Microsoft Windows:

## CJW2
DATA POTENSI CME
WITEL |  | : BANDUNG
lokasi |  | : STO CIJAWURA
Tgl Update |  | : DESEMBER 2020
No | Jenis Prkt | Merk | Type | No.Seri | Kap. TPS | Kap. TPK | Beban | Kondisi | Thn Ope | Ket.
1 | DIESEL | PERKIN | SGK060-202V4535A | 954535 | 300 | 49 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 1998
2 | GENERATOR | STAMFORD | P300 | 45333H/002 | 330 | 49 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 1998
3 | BATTERY | SONNENSCHEN | A602/2000 | - | 2000 | 2000 | PERANGKAT | OK | 2017
|  | SONNENSCHEN | A602/2000 | - | 2000 | 2000 | PERANGKAT | OK | 2017
|  | HAGEN | 16 OPZS 2000 | - | 2000 | 2000 | PERANGKAT | OK | 1996
|  | AN BATTERY | 12 OPZS 1500 | - | 1500 | 1500 | PERANGKAT | OK | 2008
|  | HAGEN | 12 OPZS 1500 | - | 1500 | 1500 | PERANGKAT | OK | 1995
|  | FIAMM | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2020
|  | FIAMM | 10 OPZS 1000 | - | 1000 | 1000 | PERANGKAT | OK | 2020
4 | BATTERY STATER | GS | BATERE N120 | - | 2X120AH | 2X120AH | GENSET | OK | 2018-10-07
5 | AIR COND | HIROSS | U65A000103000/NAC35 | 0946280002/869470026/945220020 | 195 | 195 | R. METRO/GPON | OK | 1996 | AC 1
|  | HIROSS | U65A000103000/NAC35 | 0946280001/869470023/869470020 | 195 | 195 | R. METRO/GPON | OK | 1996 | AC 2
|  | DAIKIN STANDING | FVY125LAW | F 000891 | 45 | 45 | R. METRO/GPON | OK | 2007 | AC 3
|  | LG STANDING | LP-C508TAO | 402KAXV00058 | 45 | 45 | R. METRO/GPON | OK | 2009 | AC 4
|  | DAIKIN INVERTER | FTKS60 FVM | E 001867 | 24 | 24 | R.RECTIFIER | OK | 2007 | AC 1
|  | DAIKIN INVERTER | FTKD35DVM | E018186 | 24 | 24 | R. RECTIFIER | OK | 2009 | AC 2
|  | PANASONIC | C5-PC12 MKP | 2426802464 | 24 | 24 | R. RECTIFIER | OK | 2009 | AC 3
|  | PANASONIC | C5 PC 186 KP | 7707800119 | 24 | 24 | R. TRANSMISI | OK | 1997 | AC 1
|  | DAIKIN | FT 60 BVM | E 031236 | 24 | 24 | R. TRANSMISI | OK | 1997 | AC 2
|  | DAIKIN | FT60EBVE/R60EVI | 7903658/7902841 | 24 | 24 | R. TRANSMISI | OK | 1997 | AC 3
|  | SANYO | SAP-K165G55A/SAP-C165G5A | 70300902/50910485 | 18 | 18 | R. TRANSMISI | OK | 1997 | AC 4
6 | MDP | LOKAL | AUTOLOADING | - | 400 | 49 |  | OK | 1997
7 | SDP AC RUANG METRO/GPON | LOKAL | - | - | 250 | 250 | AC RUANG METRO / GPON | OK | 1991
| SDP PEN RACK SENTRAL |  | - | - | 100 | 250 | PENERANGAN | OK | 1991
| SDP 1 RECTIFIER | LOKAL | - | - | 250 | 150 | IDLE | OK | 2009
| SDP 2 RECTIFIER | LOKAL | - | - | 125 | 100 | MESIN POMPA AIR BANJIR | OK | 1991
| SDP AC RUANG RECTIFIER | LOKAL | - | - | 60 |  | AC RUANG RECTI / TRANS | OK | 1991
| SDP AC RUANG RECTIFIER | PRACOM | STANDING | - | 400 |  | RECTIFIER A & B | OK | 1991
| SDP AC TRASNMISI |  | - | - | 60 | 60 | AC RUANG TRASMISI | OK | 1991
|  |  | - | - | 30 | 30 |  | OK | 1991
8 | AMF | DEEPSEA | DSE 7320 MKII | - | 330 | 330 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 2019
9 | COS | SCOMEC | 4 POLE | - | 400 | 114 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 2010
|  |  | 4 POLE | - | 400 | 114 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 2010
| ATS | SAIZER | SAD - 630/4 | - | 630 | 49 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 1992
| INPUT PLN | SCHNEIDER | 3 POLE | - | 630 | 49 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 1994
| INPUT DEG | SCHNEIDER | 3 POLE | - | 630 | 49 | PERANGKAT / GEDUNG | OK | 1994
10 | RECTIFIER A | BENNING |  | MODULE 1 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 2 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 3 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 4 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 5 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 6 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 7 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 8 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 9 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 10 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 11 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 12 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 13 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 14 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 15 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 16 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 17 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 18 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 19 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 20 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 21 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 22 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 23 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 24 | 50 | 16.5 | PERANGKAT | OK | 2016
| RECTIFIER B |  |  | MODULE 1 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 2 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 3 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 4 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 5 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 6 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 7 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 8 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 9 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 10 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 11 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 12 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 13 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 14 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 15 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 16 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 17 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 18 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 19 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 20 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 21 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 22 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 23 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
|  |  |  | MODULE 24 | 50 | 16.2 | PERANGKAT | OK | 2016
11 | RTU OSASE | Schneider | TwidoSuite ver 2.3 | 0 | 16 | 16 |  | OK